## 多层计算机断层扫描系统公开询价公告

按照《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，本着公平、公开、公正的原则，现就我院引进一台多层计算机断层扫描系统16（排）进行公开询价，参询方应根据询价文件所提出的设备基本参数和功能要求，综合考虑设备适应性，选择具有最佳性价比的设备前来投标。欢迎符合条件的单位踊跃参加。

- 询价内容

| 设备名称 | 数量 | 基本参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 多层计算机断层扫描系统16（排） | 1台 | 1. 扫描架：①球管热容量(100%效率)：≥3.5MHU（3.5MHU、5MHU及6.3MHU）；②滑环类型：低压滑环；③探测器类型：固体稀土陶瓷探测器或其他高性能探测器；④探测器排列：≥24排。 2. 机架孔径：≥70CM。 3. 定位精度：≤0.25mm。 4. 床移动速度：≥0.5-100mm/s。 5. 原厂工作站：配备各种三维后处理软件。 6. 网络功能：①DICOM 3.0 ；②DICOM 打印；③ DICOM 传输；④DICOM MWM及worklist功能；⑤智能造影剂跟踪技术；⑥智能迭代图像处理；⑦智能3D剂量控制；⑧仿真内窥镜技术；⑨浏览软件；⑩自动MPR。 7. 五年原厂保修（除球管、探测器）。 |

二、参询单位需提供的相关材料

- 参询响应函

- 产品报价表（附表1）；

- 产品的详细参数及配置；

- 产品的详细功能介绍；

- 参询型号使用客户名单；

- 参询产品的资质证明材料

①营业执照（三证合一证）复印件

②《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件

③医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

④厂家售后服务承诺书；

- 参询产品的彩页；

- 参询单位的资质证明材料

①营业执照（三证合一证）复印件；

②《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

③法人授权委托书、投标代表身份证复印件；

④产品生产企业授权书（代理商需提供）。

参询文件要求一正陆副并加盖单位公章于开标当日递交,报名当天参询单位委托代理人携带投标产品相关授权及法定代表相关授权书参加报名。

三、评标原则与标准

（1）询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

（2）科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

（3）质量优先、价格合理、售后有保障。

（4）以综合评价为主。

四、公告时间

时间：2019年1月23日—2019年2月13日

五、报名时间及地点

时间：2019年2月14日；

地点：上饶市人民医院医学装备科（供应大楼六楼）。

六、询价开标时间：另行通知

七、询价开标地点：上饶市人民医院门诊大楼六楼会议室

八、联系人及联系电话： 连先生  0793-8100069

九、传    真：（0793）8101621