上饶市人民医院北院区医用气体系统漏项部分公开询价文件

采购编号：SRSRMYY-20210701(yq)

上饶市人民医院

2021年7月1日

上饶市人民医院北院区医用气体系统公开询价公告

按照《上饶市卫生健康部门集中采购目录及标准（2020年版）》的具体要求，现对上饶市人民医院北院区医用气体系统进行公开询价。欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。

- 一、项目内容

本工程医用气体系统主要设计范围有：设备带终端、床头电器、器械用压缩空气站等。

具体工程量清单及基本参数详见附件。

- 二、公告时间

时间： 2021年7月 1日—7月5日

- 三、报名时间及地点

时间： 2021年7月 6日8:00—11:30

地点：上饶市人民医院城北院区项目部（上饶市信州区庆丰北路与天佑大道交汇处）

- 询价时间

时间：2021年7月 6日14:30—17:30

- 地点：上饶市人民医院城北院区项目部（上饶市信州区庆丰北路与天佑大道交汇处）

- 五、参询单位需提供的相关材料

1.公司简介

2.参询产品报价表、配置一览表

3.参询单位（或唯一授权供应商）的资格证明材料

3.1营业执照（三证合一证）复印件

3.2第二类医疗器械经营备案凭证复印件

3.3建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证；

3.4医用中心供氧系统、医用中心吸引系统产品注册证；

3.5法人授权委托书、参询代表身份证复印件

3.6售后服务承诺书

3.7参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件

3.8产品相关证明及授权文件

4.响应函及产品参数响应偏离表

5.其他能证明企业实力的相关文件

备注：参询文件1正3副并加盖公章

六、参询文件编制的注意事项

参询单位应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

参询文件必须按询价文件规定序号或顺序编制，按规定格式编写参询文件，并可按同样格式扩展。

参询单位应以无线胶装的形式按参询文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

参询文件及往来函件均须用中文书写。

参询单位应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照询价文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对询价文件做出实质性响应，其风险应由参询单位自行承担。

- 七、开标

1.询价由我院方主持，邀请所有参询单位，院领导、医院纪检监察人员、相关专家参加，由医院纪检监察部门对开标的全过程进行监督。参加开标的参询单位应签到以证明其出席。

2.询价单位将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

- 八、评标原则与标准

1.询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据

2.科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正

3.质量优先、价格合理、售后有保障

4.以综合评价为主

- 九、售后服务要求

1.1. 中标人所供设备必须为原厂原装、全新（国产品种：出厂日期一年内；进口品种：出厂日期二年内）、并完全符合国家有关质量标准及合同规定的质量、规格和性能要求的产品。所有投标货物均需提供12个月及以上免费质量保证期（相关规定或双方约定超过12个月质保期的，按相关规定或约定执行），终身维护，定期回访。

1.2.在质量保质期内，中标人须承诺7*24小时，365天全年无休服务，并保证开机率在90%以上。

1.3.质量保质期内所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人员到用户设备使用现场维修。质量保质期内凡因正常使用出现的质量问题，维修发生的一切费用由中标人承担。

参询文件目录（资料排序）

1.公司简介

2.参询产品报价表、配置一览表（格式见附件）

3.参询单位（或唯一授权供应商）的资格证明材料

3.1营业执照（三证合一证）复印件

3.2第二类医疗器械经营备案凭证复印件

3.3建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质证书、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书及安全生产许可证；

3.4特种设备生产许可证（压力管道设计及安装）；

3.5医用中心供氧系统、医用中心吸引系统产品注册证；

3.6法人授权委托书、参询代表身份证复印件

3.7售后服务承诺书

3.8 参询产品客户名单及中标通知书或销售合同复印件

3.9 产品相关证明及授权文件

4.响应函及产品参数响应偏离表

5.其他能证明企业实力的相关文件

| 参询产品清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 报单价（元） | 数量 |  | 合计（元） |
|  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 医用气体工程标准配置清单-站房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、器械用压缩空气站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无油涡旋式空气压缩机 | 进口 | 功率：8kW，流量：≥0.68m³/min |  | 2.00 | 台 | 0.00 |
| 2 | 储气罐 | 国产优质 | 1.5m³，材质：碳钢 |  | 2.00 | 台 | 0.00 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 合资 | 处理量：≥0.6m³/min |  | 2.00 | 台 | 0.00 |
| 4 | 粗级防尘过滤器 | 进口 | 处理量：≥0.6m³/min |  | 2.00 | 只 | 0.00 |
| 5 | 高效防尘过滤器 | 进口 | 处理量：≥0.6m³/min |  | 2.00 | 只 | 0.00 |
| 6 | 活性炭过滤器 | 进口 | 处理量：≥0.6m³/min |  | 2.00 | 只 | 0.00 |
| 7 | 大流量减压装置 | 国产优质 | 调压阀二用一备、单个调压阀流量≥50m3/h、进口压力0.8Mpa出口压力0.55Mpa、调压阀材质：铸铁、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件 |  | 1.00 | 套 | 0.00 |
| 8 | 配套管道及阀门 | 国产优质 | φ22×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 |  | 1.00 | 套 | 0.00 |
|  | 以上项目金额合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 医用气体工程标准配置清单-终端、灯、插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、终端、灯、插座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气终端 |  | 德式 |  | 1861.00 | 个 | 0.00 |
| 2 | 吸引终端 | 合资 | 德式 |  | 1817.00 | 个 | 0.00 |
| 3 | 空气终端 | 合资 | 德式 |  | 384.00 | 个 | 0.00 |
| 4 | 五孔电源插座 | 国产优质 | 五孔；220V/10A |  | 1861.00 | 个 | 0.00 |
| 5 | 三孔电源插座 | 国产优质 | 三孔；220V/16A |  | 102.00 | 个 | 0.00 |
| 6 | 床头LED日光灯 | 国产优质 | T5，4W；220V/10A |  | 1625.00 | 套 | 0.00 |
| 7 | 设备带内电线（含套管） | 国产优质 | 2.5㎡铜芯电源线 |  | 10800m | m | 0.00 |
|  | 以上项目金额合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  | 0.00 |